附件：

- 项目名称：2025年部分试剂院内采购

- 项目清单:共4个包

| 包号 | 材料名称 | 方法学 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基孔肯雅热病毒核酸检测试剂 |  | 能在天隆Gentier核分析上使用（根据中华人民共和国卫生行业标WS/T 590—2018基孔肯雅热诊断诊断标准，基孔肯雅病毒核酸检测可作为病例确诊的依据） |
| 2 | 血清肺炎支原体抗体试剂 | 凝聚法 | 满足血清肺炎支原体抗体试剂（凝聚法）检测 |
| 3 | 戊型肝炎病毒RNA检测试剂 | PRC | 能在天隆Geneier核酸分析仪上使用 |
| 4 | 阴道炎联合检测试剂盒 | 干化学酶法 | - 能在AVE生殖分泌物分析仪上进行酸碱度乳酸、过氧化氢、pH值、白细胞酯酶、乳酸氧化酶、唾液酸苷酶、乙酰胺基葡萄糖苷酶等检测。获得CFDA认证的备案凭证。有空白对照块，实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。采用“子弹夹”式装载，即插即用。 |

注：包4阴道炎检测试剂需要配套以下耗材：

| 妇科染色液 | 用于阴道分泌物中的有形成分进行染色，从而方便观察其形态与结构 规格：100mL/瓶 |
| --- | --- |
| 细胞保存液 | 对生殖道分泌物标本进行保存、运输 无色透明，无沉淀、颗粒或絮状物。 获得CFDA认证的备案凭证 规格：1L/瓶 |
| 缓冲液 | - 缓冲液II用于维持仪器使用过程的反应环境 - 获得CFDA认证的备案凭证 规格：缓冲液II 400mL |
| 清洗液1 | - 清洗液IV用于生殖道分泌物检测过程中反应体系清洗 获得CFDA认证的备案凭证 规格：清洗液IV 5L |
| 清洗液2 | - 清洗液V用于生殖道分泌物检测过程中反应体系的清洗 (获得CFDA认证的备案凭证 规规格：清洗液V 400mL |
| 一次性采样拭子 | 采样部位为尼龙植绒材质，吸附能力强，利于病理成分的采集。 高位可折断，方便标本直接上机检测，便捷高效。 获得通过CFDA认证的注册证 规格：1人份/袋 |
| 一次性使用采样器 | 用于生殖道分泌物标本的收集、运输及存储 管盖上有多个沿圆周方向分布的挤液片，通过拭子采样部位与挤液片接触挤压，快速释放附着在拭子上的样本。 获得CFDA认证的备案凭证 规格：200人份/盒 |

三、供应商参加本次询价活动应具备下列条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的基本资格要求；

（1）具有独立承担民事责任能力的合法供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、参加报价的供应商必须是在中国境内合法注册的，供应商为制造商应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证，提供产品有效期内的医疗器械产品注册证或注册登记表或国家颁发的有效证明；供应商为非制造商应具有中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证和询价产品的医疗器械注册证或注册登记或国家颁发的有效证明。其配送、管理、物流能力足以保障该耗材的供应。

四、报价要求

1、参加报价的供应商对附件各包进行相应单独报价（参加多个包报价的供应商，供应商证明材料可单独提交，也可以和某一个包密封并标注）。报价文件包括该产品的资质，所报价格应包括货物成本、运输、人工、检测、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。因医用耗材的特殊性，本次各包报价邀请的供应商参与数量≥1家。

2、所报耗材必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。

- 所报耗材必须是四川医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理系统（四川省）挂网产品（非挂网产品除外），报价不高于我省最高参考价、联动参考价和截止上月末加权平均价中的最低价；非挂网产品需提供近两年内其他同级医院的同型号产品的销售发票或中标（成交）通知书，请勿涂抹，否则视为无效报价（定制的除外）。

- 供应商所报产品最终价格必须同意在四川省药品和医用耗材招采管理系统挂网确认，否则视为无效投标（提供承诺函，格式自拟）。

- 报价均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位。

- 所报耗材价格应严格按耗材报价一览表所要求的内容进行详细报价，因各制造商产品注册名称等信息差异，所以产品名称可以不限于采购名称和规格，但产品功能必须满足临床使用要求，并提供响应佐证材料。

- 在报价文件密封袋封面详细注明所报产品和包号。

五、商务要求

1、参加报价的供应商提供的耗材质量必须符合已颁布的国家标准或国际标准的有关条款，所提供相关资质证件必须齐全、有效；

2、交货日期：接到采购计划原则上供货时间不超过5个工作日，急需耗材原则上须在8小时内送到；并同时提供相关规定资料及科室要求的其他随货同行资料；

3、交货地点：医学装备科耗材库房；

4、付款方法和条件：供应商供应的医用耗材按正常途径供货并办理入库手续后，采购方凭供应商开具的送货清单、发票，按采购方财务规定的程序办理，付款方式按照采购方的付款账期及供应商所送耗材在账期内的消耗额进行统一支付。

5、合同期限：纳入医院常规耗材采购供应商，合同一年一签，在合同期内，如非正当理由拒供，我院将取消该公司所有品种供货资格，并三年内不得参与我院任何耗材采购活动；合同期满后，由采购人根据医院对供应商的季度考核情况决定下一年度是否续签。

6、耗材效期：耗材有效期限不得少于整个耗材有效期的一半，近效期耗材我院有权拒收；如果在使用过程中耗材临近效期的，供货公司无条件退换货；

7、成交供应商保证所提供耗材符合国家相关质量标准，凡属质量问题以及运输中出现任何问题负责退换货,在使用过程中若发现破损，无条件退换货；

8、成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外， 采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格；

9、如果采购方在正常保管和使用前提下，因产品原因发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任、及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行，按鉴定结果担相应责任；

10、供应商应保证其提供所用资料真实可信，并承担虚假所产生的一切后果。

11、验收方法：按医院医学装备科对耗材的验收标准进行验收；

12、响应文件均使用中文，如文件中附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关资料后面。

六、参加报价的供应商需提交的证明材料

1、公司资质，公司代表法人授权委托书原件1份，法人代表及受委托人身份证复印件各1份；

2、提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的基本资格要求和报价耗材的售后服务承诺书原件1份；

3、报价耗材需提供产品资质和在医用耗材招采管理系统中的挂网情况截图；

4、报价耗材若为消毒产品的，需提供提供所响应产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（若响应产品为新消毒产品的，提供有效的卫生许可批件）；

5、报价耗材若属于进口产品的，需提供产品制造厂家对响应产品的授权，或具有授权权限的代理商对响应产品的授权（且须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对响应产品授权链条的完整性）

6、供应商认为需要提供的文件和资料；

以上材料除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖报价公司鲜章的复印件，并装订成册1份用文件袋密封，报价文件密封袋封面注明报价项目名称、包号、耗材名称、供应商全称、联系人、联系电话。并在密封处加盖报价公司鲜章。

七、确定成交供应商

1、评审小组对报价人的报价文件进行资格审查及符合审查；

2、由评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商，按照“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，评审小组按照实际报价从低到高排序，依法确定成交供应商。

3、若采购人认为该最低报价仍较高，不属于挂网目录最低价或次低价，采购人可不予以确定成交供应商，并重新组织询价。

5、当报价相同时，首选在院供应商，若都为在院供应商，则以上年度的考核情况确定供应商。

6、当排名第一的供应商不能履约时采购人可以重新组织采购；也可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新采购；

八、其他事项

1、本次成交供应商将在广元市精神卫生中心官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则取消成交资格、终止合同，且限制其三年内不得参与我院的任何耗材采购活动。

3、确定成交的品种在合同期内，供应商应确保货源充足，保障供应，不得以任何理由终止配送。

广元市精神卫生中心耗材报价一览表

| 包号 | 产品编码 产品ID | 耗材通用名称 | 规格 | 生产企业 | 产品注册证号 | 供应商名称 | 单位 | 省最高参考价 | 联动参考价 | 截止上月末加权平均价 | 报价（元） （按单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品编码和ID都写上 | 通用名称要与阳光采购挂网目录一致 | 必须与注册证一致 | 生产企业名称 |  |  |  | 药品和医用耗材招采管理系统 | 药品和医用耗材招采管理系统 | 药品和医用耗材招采管理系统 | 供应商自报价 |

报价供应商：                       报价人：                  联系电话：                   日期：

说明：

1、表格第二行为说明，报价人在填写时删除即可。

2、“包号”请填写本采购文件中《项目清单》的包号，请注意对应关系。

3、所报耗材的挂网信息、必须真实准确，否则将作为无效报价处理。

4、报价人的报价是该响应项目要求的全部工作内容的价格体现，耗材配送、验收、质量保证等一切费用，包括但不限于报价人完成本项目所需的费用价格。

5、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。