附件：

教学器具设备采购基本功能要求

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝合练习模块 | 套 | 1. 采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。【规格尺寸113*155mm】 2. 可进行消毒、切开、缝合、打结训练。 |
| 2 | 脂肪瘤切除术训练模块 | 套 | 1. 三层结构设计，便于掌握脂肪瘤切除术与分层缝合的操作技巧。【规格尺寸120*155mm】 2. 采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。 |
| 3 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 套 | 一、具有真实人体的仿生结构 ▲㈠全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤，皮下与肌肉组织手感真实，触有弹性。 ▲㈡体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 ㈢全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接。 ㈣可根据用户需求在此模型上添加新的穿刺模块。 二、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞。 三、㈠腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 ㈡突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 ㈢继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。行穿刺功能同时，还可定制克雷氏骨折、根骨骨折等全身各处骨折形式。 ▲四、配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次。 |
| 4 | 腰椎穿刺仿真标准化病人穿刺皮肤配件 | 套 | 可替换皮肤 |
| 5 | 直肠指检模型 | 套 | 1. 产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。 2. 可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。 |
| 6 | 海姆立克操作仿真套装，成人窒息模型 | 套 | 1.模型为成年男性呼吸道异物阻塞模型，可练习呼吸道异物患者早期诊断、现场急救的技能。 2.模型解剖结构精准：头部、肋骨、模拟胸骨、剑突、脐以及腹部。 3.配有不同形状、大小、性状的异物模型，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 4.可练习Heimlick（海姆立克）手法和呼吸道异物钳取法 。 5.可行简易的CPR练习。 |
| 7 | 心肺复苏训练考核系统 | 套 | 1.成年男性全身模型，支持自建独立热点，适配 iOS 与 Android 双系统。 ★3.机身侧面面板内嵌不大于50*20mm液晶显示窗，满足多台设备并行实训的精准配对需求。 ▲4.四肢关节具备全范围活动度。具有口腔、牙齿、舌体、会厌、食道、气道等上呼吸道解剖结构。 ▲5.具备生命体征模拟功能，可呈现瞳孔正常、散大及对光反射变化；同步模拟呼吸音、颈动脉搏动。 6.支持颈动脉搏动模拟。 7.气道动态控制：模型中立位时气道呈自然闭合状态，需通过标准仰头抬颏或压额抬下颌动作方可实现气道开放。 8.心肺复苏操作反馈：胸外按压触感均匀，胸廓具备自动完全回弹机制，人工通气时气流顺畅，可见清晰的胸廓起伏模拟。 9.实时采集施救者全流程操作数据。 ▲10.内置单项训练、综合训练、考核模式、实战模式实训模块，支持自定义评分体系构建，适配教学演示、技能训练、资格考核、技能竞赛等多样化场景需求。 ★11.按压深度监测柱：以彩色柱状图实时反馈按压深度，柱旁配置三维虚拟人体模型，同步演示按压过程中心脏及动静脉血流动力学变化，柱下方实时统计按压总次数与精准按压次数。 ★14.环形按压频率与位置监测图：按压频率标准值可修改，颜色根据设置的数值变化。环形下方设置精准定位靶图。 15.潮气量监测柱：通过彩色柱状图反馈通气量，柱旁配置虚拟肺动态模型，同步模拟通气时肺部膨胀过程，柱下方实时统计通气总次数与有效通气次数。 16.综合趋势曲线图：按压与通气数据以实时曲线动态呈现，按压频率及位置以点状图标记，背景坐标标注各项参数标准区间，通过差异化颜色区分合格范围。 17.气道状态监测：界面配置口腔异物、气道开放、通气入胃等状态图标，实时反馈气道管理情况。 ▲18.考核模式：支持单人操作考核，教师端可自行建立、编辑并保存考核评分表，根据各项参数可进行对应分值设置。 |