附件：

- 项目名称：2026年第一批耗材院内二次采购

- 项目清单

| 包号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 囊袋内张力环 | 总直径11.0～15.0mm，压缩直径9.0～13.0mm | 个 | 1260 |
|  | 质谱样本预处理试剂 | 规格型号：100测试/盒 | 盒 | 679.08 |
|  | 质谱用丝状真菌预处理试剂 | 规格型号：120测试/盒 | 盒 | 4200 |
|  | 质谱用血培养微生物预处理试剂 | 规格型号；60测试/盒 | 盒 | 6000 |
|  | 微生物质谱鉴定仪用校准品 | 规格型号：80测试/盒 | 盒 | 6400 |
|  | 质谱样品处理基质溶液 | 规格型号：4瓶/盒 | 盒 | 4000 |
|  | 标本板（靶面-24孔） | 规格型号：CF+DLBM+BH（条码，10pcs/盒） | 盒 | 12000 |
|  | 一次性膀胱软镜 | 1.一次性使用，无需消毒灭菌； 2.柔性镜体，一体式设计，可直视下入镜； 3.先端CMOS和LED高度集成； 4.视向角0°，视场角120°； 5.弯曲角度：向上210°、向下120°； 6.插入部外径4.4mm； 7.器械通道Φ2.2mm； 8.有效景深范围5—50mm； 9.工作长度380 mm。 10.规格型号：18F—22F | 根 | 950 |

- 供应商参加本次采购活动提供的资格证明材料

- 1.提供一般资格要求对应承诺函原件并加盖公章

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人提供符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料复印件并加盖公章。

四、商务要求

（一）报价要求

1.参加报价的供应商对附件各包进行相应单独报价，每个包单独密封。报价文件包括该产品的资质，所报价格应包括货物成本、运输、人工、检测、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。因医用耗材的特殊性，本次各包报价邀请的供应商参与数量≥1家。

2、所报耗材必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供产品相关资质（包括但不限于产品注册登记表、说明书、彩页等）。

3.所报耗材必须在四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理系统挂网产品（非挂网产品除外），报价不高于我省最高参考价、联动参考价和截止上月末加权平均价中的最低价；非挂网产品需提供近两年内其他同级医院的同型号产品的销售发票或中标（成交）通知书，请勿涂抹，否则视为无效报价（定制的除外）。

4.供应商所报挂网产品最终价格必须同意在四川省药品和医用耗材招采管理系统挂网确认，否则视为无效投标（提供承诺函，格式自拟）。

5.报价均以人民币报价，均采用国家法定的计量单位。

6.所报耗材价格应严格按耗材报价一览表所要求的内容进行详细报价，因各制造商产品注册名称等信息差异，所以产品名称可以不限于采购名称和规格，但产品功能必须满足临床使用要求，并提供相应佐证材料。

7.在报价文件密封袋封面详细注明所报产品和包号。

- （二）质量要求：

- 1.配送产品的名称、规格、价格、包装等信息须与《药品和耗材招采管理系统》公布的产品信息一致，不得更改；无法在《药品和耗材招采管理系统》中查询信息的产品，须与产品注册证号载明的名称或注册备案名称一致。

- 2、供应商所提供的产品应符合国家医疗器械质量标准或有关安全、环保、卫生等标准及合同约定的生产厂家、规格型号、技术性能、质量等要求，确保临床使用安全有效。关于质量标准，有强制性国家标准的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- 3.供应商应向采购人提交配送产品的相关资料，包括但不限于质量检验报告、合格证书、随货单、税票等，进口产品应附上报关单等证明材料。上述文件应包装好随产品一同发运。上述材料是采购人办理入库验收和结算支付的必要依据，若供应商提供的材料不全或不符合要求的，采购人有权不予验收，直至其补齐所有合格文件。

- （三）包装方式及运输方式

- 1.供应商提供的全部产品必须是正品正货，产品包装和内容一致。涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。符合《医疗器械监督管理条例》要求的中文说明书、标签和包装标识，耗材包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、有效期等国家规定的中文标识。每一个包装箱内应附一份合格证明，如非整件则须附有加盖鲜章的合格证明的复印件

- 2、凡所供产品因供应商在包装、快递、运输等环节中出现问题导致损坏、灭失的，均由供应商无偿负责退、换货，相关损失由供应商自行承担。

- （四）产品性能与效期

- 1.供应商应保证提供的产品完全符合相关质量标准及性能要求。供应商应保证产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

- 2、供应商所送试剂耗材有效期限不得少于整个耗材有效期的一半，近效期（近效期指剩余有效期小于三个月）耗材采购人有权拒收，产品临近效期或过期的，供应商在接到采购人通知后，应在5个工作日内对临近效期或过期产品进行退、换，供应商拒不退、换的，采购人可以不支付该部分通知供应商进行退、换货物的费用，同时采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供应商承担，同时采购人可根据本合同相关违约条款追究供应商的违约责任。

（五）配送及验收

- 1.供应商配送的高值耗材应在采购人下达配送计划3个日历日内配送到位，普通耗材在5个日历日内配送到位，应急用医用耗材须在6小时内或采购人要求的时限内配送；挂网产品必须在采购人下达采购订单3个日历日内在《药品和医用耗材招采管理系统》中响应并完成配送。因特殊耗材、特殊情况配送时间需延长的，供应商应提前向采购人采供科提出书面申请，经采购人采供科同意并备案后按申请的周期配送，但必须保障产品供应，不得影响采购人产品使用。节假日照常配送。

- 2、供应商须在采购周期内按采购人的采购计划供应质量符合要求的产品，并送达采购人医用耗材库房。产品在交付并经采购人验收合格前，灭失的风险由供应商承担。

- 3、采购人对不符合质量、有效期、包装、订单数量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收；供应商应对不符合要求的产品在3日内进行更换，且更换后的产品须符合合同约定，不得影响采购人的临床使用。供应商每次交付产品时，应提供相应的送货清单，载明产品名称、规格型号、数量、生产批号、有效期等信息，挂网产品注明商品代码或者商品ID，以便采购人核验。

- 4、采购人对送达的产品按相关验收标准进行验收，货到时供应商随货提交送货单，供应商人员随货同行，现场与采购人试剂耗材管理人员约定验收时间，可随货当场验收；如未能现场验收则由采购人试剂耗材管理人员将验收时间、地点告知供应商。验收内容包括产品的名称、规格型号、生产厂家、数量、有效期以及产品质量；验收标准：严格按照《医疗器械经营质量管理规范》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗机构医用耗材管理办法》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生监督工作规范》等行业规定执行。

- 5、供应商配送医用耗材不得随意更换规格、成分、价格、厂家等信息，如确因不可抗力因素且提供官方证明文件的情形导致配送耗材信息变更的，供应商需至少提前30天以书面文件的形式对变更原因、具体变更明细等进行说明并附相关佐证材料，同时供应商还需保障变更过渡期的采购人医用耗材的正常使用，不得影响采购人业务正常开展。采购人应在收到书面文件后应书面确认是否同意变更。

- 6、供应商非因不可抗力因素且未提供经采购人认可的证明文件情形，不得拒绝配送。如确因不可抗力因素且提供上述证明文件的情形无法供货的，供应商需至少提前30天以书面文件的形式对无法供货的情况、原因等进行说明并附相关佐证材料，同时供应商还需保障变更过渡期的采购人医用耗材的正常使用，不得影响采购人业务正常开展。

（六）售后服务

- 1、供应商应按采购人的要求在指定的时间、地点以指定的方式对其供应产品的使用、操作、故障排查等进行技术指导或答疑，确保采购人相关工作人员能正确操作和使用。

- 2、供应商应配合采购人定期或不定期地对供应的产品的数量、库存、效期等情况进行整理核对。对存在的问题供应商应当配合进行问题追踪、原因分析及整改落实，不得隐瞒、谎报、漏报产品配送数量、质量及其他相关问题。

- 3.当采购人提出售后服务需求时，供应商在接到服务需求后2小时内书面或电话响应，并在采购人指定的时间或合同约定的时间内完成故障处理或产品更换，满足采购人临床使用要求。供应商未按时响应或未能解决售后问题，视为违约，采购人有权追究其违约责任。

（七）如遇集中采购、政府或医保带量采购等国家相关政策变化或医院管理变更需要发生调整，医院有权终止合同，并执行最新的政策和要求。

- 五、确定成交供应商

- 1.评审小组对报价人的报价文件进行资格审查及符合审查；

- 2、由评审小组对通过资格审查及符合审查的报价供应商，按照“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，评审小组按照实际报价从低到高排序，依法确定成交供应商。

- 3.若采购人认为该最低报价仍较高，不属于挂网目录最低价或次低价，采购人可不予以确定成交供应商，并重新组织询价。

- 4.当报价相同时，首选在院供应商，若都为在院供应商，则以上年度的年度考核情况确定供应商。若年度考核分值相同，则由评审小组在纪委的监督下抽签决定成交供应商。

- 5.当排名第一的供应商不能履约时采购人可以重新组织采购；也可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次采购无效，采购人可重新采购；

六、其他事项

1.本次成交供应商将在广元市精神卫生中心官网上以公告形式发布。

2、若确定的成交供应商不能履约或出现虚假应标，则取消成交资格、终止合同，且限制其三年内不得参与我院的任何耗材采购活动。

3.确定成交的品种在合同期内，供应商应确保货源充足，保障供应，不得以任何理由终止配送。

4.本次采购合同签订内容按照医院常规供应商合同签订模版执行。

广元市精神卫生中心耗材报价一览表

| 包号 | 产品编码 产品ID | 耗材通用名称 | 规格 | 生产企业 | 产品注册证号 | 供应商名称 | 单位 | 省最高参考价 | 联动参考价 | 截止上月末加权平均价 | 报价（元） （按单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品编码和ID都写上 | 通用名称要与阳光采购挂网目录一致 | 必须与注册证一致 | 生产企业名称 |  |  |  | 药品和医用耗材招采管理系统 | 药品和医用耗材招采管理系统 | 药品和医用耗材招采管理系统 | 供应商自报价 |

报价供应商：                       报价人：                  联系电话：                   日期：

说明：

1.表格第二行为说明，报价人在填写时删除即可。

2、“包号”请填写本采购文件中《项目清单》的包号，请注意对应关系。

3.所报耗材的挂网信息、必须真实准确，否则将作为无效报价处理。

4.报价人的报价是该响应项目要求的全部工作内容的价格体现，耗材配送、验收、质量保证等一切费用，包括但不限于报价人完成本项目所需的费用价格。

5.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人印章。